APSTIPRINĀTA

ar Publisko Iepirkumu komisijas

2016.gada 12. maija lēmumu

(protokols Nr.1)

______________________________

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja M.Šenberga

Instrukcija iepirkumam

„Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora

perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpe-restaurācija”

1.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma Identifikācijas numurs: PA RPA 2016/2.

1.2. Iepirkuma priekšmets: veikt Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpi-restaurāciju Aizsaules ielā 1b, Rīgā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

CPV kods - 45262600-7.

1.3. Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”, reģ Nr. 90001774093, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006; kontaktpersonas:

- sakarā ar iepirkuma dokumentāciju – Raimonds Baumanis, tel. 67181695, e-pasts: raimonds.baumanis@riga.lv; Rolands Beļevičs, tel. 67181697, e-pasts: rolands.belevics@riga.lv ;

- sakarā ar tehniskajām specifikācijām – galvenais restaurācijas speciālists Ivo Graudums, tel. 67181698, e-pasts:  ivo.graudums@riga.lv  .

Iepirkumu veic ar aģentūras direktora 17.02.2015. rīkojumu Nr. RPA-15-12-rs izveidotā Publisko iepirkumu komisija.

1.4. Objekta apskate: objekts ir brīvi publiski pieejams apskatei.

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta: trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, Rīgā, Aizsaules ielā 1b.

1.6. Piedāvājuma iesniegšana:

1.6.1.	 Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 24.maijam plkst.11:00, Rīgas pašvaldības aģentūrā “Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.

1.6.2.	Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērtu atdos vai aizsūtīs atpakaļ iesniedzējam.

1.7. Instrukcija ir brīvi un neierobežoti pieejama interneta vietnēs http://rigaspieminekli.lv/ un http://www.eriga.lv/, sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar iepirkuma izsludināšanas dienu IUB interneta mājas lapā.

1.8. Piedāvājuma noformēšana:

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese (Rīgas pašvaldības aģentūrā “Rīgas pieminekļu aģentūra”, Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006);

- pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- norāde „Piedāvājums iepirkumam „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpe-restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr.PA RPA 2016/2”.

1.8.2. 	Piedāvājums sastāv no Piedāvājuma iepirkumam (saskaņā ar formu – Instrukcijas 1.pielikums), kam pievienoti Instrukcijas 2.10., 3. un 4.1.punktos norādītie dokumenti.

„Piedāvājumu iepirkumam”, un tāmes iesniedz arī elektroniski (CD-R vai zibatmiņā (flash), 1 eks.). Tāmes iesniedz MS Excel vai analoģiskā formātā, lai pasūtītājam būtu iespēja pārliecināties par izmantoto formulu pareizību.

1.8.3.	Visas piedāvājuma daļas ir jānoformē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām par dokumentu juridisko spēku. Piedāvājumu ievieto aploksnē, kuru aizlīmē un līmējuma vietā jābūt zīmogam vai parakstam.

1.8.4.	Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.8.5. 	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem vai svītrojumiem.

1.8.6. 	Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Kvalitāti apliecinošus dokumentus (piem. sertifikātus) var iesniegt citā valodā, šiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.7.	Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tas ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots..

1.8.8. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno LR normatīviem aktiem atbilstoši noformēta pilnvara.

1.8.9. 	Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma instrukcijā ietvertos nosacījumus.

1.8.10. 	Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ.

Piedāvājumus, kuri neatbilst 1.punktā norādītajām prasībām, komisija neizskatīs.

2.	Prasības pretendentiem:

2.1.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs;

2.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;

2.3.	Uz pretendentu un personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi:

2.3.1.	nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.3.2.	ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, nav konstatēts, ka pretendentam  dienā, kad  paziņojums par  plānoto  līgumu  publicēts  Iepirkumu uzraudzības  biroja  mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts  lēmums  par iespējamu  līguma  slēgšanas  tiesību  piešķiršanu, Latvijā  vai  valstī, kurā  tas  reģistrēts vai  kurā  atrodas  tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir  nodokļu  parādi,   tajā  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādi, kas kopsummā  kādā  no valstīm  pārsniedz  150  euro;

2.4.	Pretendenta kopējais apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo trīs finanšu gadu laikā (vai 1, vai 2 gadu laikā, ja pretendents reģistrēts vēlāk) pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz trīs reizes. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (apvienība), šī prasība attiecināma uz personu grupā iekļauto personu kopējo apgrozījumu vai kāda atsevišķa grupas dalībnieka apgrozījumu, ja tas atbilst instrukcijas prasībām.

2.5.	Pretendentam (vai personu grupas dalībniekam, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa) ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir pieredze vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijā eksterjerā ne mazāk kā 2 objektos – valsts nozīmes aizsargājamos kultūras pieminekļos, un vismaz vienā no tiem veikto darbu vērtība naudas izteiksmē pārsniedz Pretendenta piedāvājumā paredzēto darbu vērtību.

2.6.	Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts restaurācijas būvdarbu vadīšanā, un ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim ir pozitīva pieredze vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijas būvdarbu vadīšanā eksterjerā ne mazāk kā 2 objektos – valsts nozīmes aizsargājamos kultūras pieminekļos.

2.7.	Praktisko restaurācijas darbu veikšana uzticama pieredzējušam restauratoram (skat. Instrukcijas 2.10.8.punktu), kurš uzņemas pats personīgi objektā veikt akmens materiāla restaurācijas darbus, un kuram un ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim ir pozitīva pieredze vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijas darbu veikšanā eksterjerā ne mazāk kā 2 objektos – valsts nozīmes aizsargājamos kultūras pieminekļos.

2.8.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jānorāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļa.

2.9.	Pretendentam jāiesniedz informācija un/vai dokumenti, kas apliecina kvalifikāciju visām iepriekšminētajām prasībām.

# 2.10.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

## 2.10.1.		Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Instrukcijas 1.pielikumam „Piedāvājums iepirkumam”, kurā ietverta visa pieprasītā informācija. Pieteikumu ar tajā ietvertajiem apliecinājumiem paraksta Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (pievienojot pilnvaru). Pieteikumā norāda uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus. Piedāvājumu drīkst iesniegt personu grupa (turpmāk – Pretendents). Šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā un kārtot visus maksājumus. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka darba daļa (procentos). Vienošanās dokumentā jāparedz visu grupas dalībnieku pilna un solidāra atbildība par grupas uzņemtajām saistībām sakarā ar šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildi.

2.10.2.	Dokumenta (apliecības) kopija, kas apliecina, ka pretendents reģistrēts publiskā reģistrā; ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad attiecīgi visu grupas dalībnieku dokumenti, kas apliecina, ka tie reģistrēti publiskos reģistros (Prasība attiecas uz citās valstīs reģistrētiem pretendentiem; Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izdota komersanta reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz).

2.10.3. Pretendenta – personu apvienības pārstāvim – dokuments, kas apliecina pārstāvja tiesības pārstāvēt sabiedrību.

2.10.4.	Derīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, jāiesniedz visu grupas dalībnieku derīgu Būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas.

2.10.5. Piesaistītā būvdarbu vadītāja rakstveida piekrišana veikt Iepirkuma instrukcijā paredzētos darbus. Minētajā rakstveida piekrišanā jābūt ietvertai informācijai, kas apliecina piesaistītā būvdarbu vadītāja pieredzi vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijas būvdarbu vadīšanā eksterjerā:

-	vismaz 2 objektu – valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaitījums, kuros būvdarbu vadītājs ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir veicis vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijas būvdarbu vadīšanas darbus (norādīt objektu, darbu veidu, darbu veikšanas laiku, Pasūtītāja kontaktpersonu).

2.10.6.	Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāts restaurācijas būvdarbu vadīšanā (kopija).

2.10.7.	Piesaistītā akmens restauratora rakstveida piekrišana veikt Iepirkuma instrukcijā paredzētos restaurācijas darbus. Minētajā rakstveida piekrišanā jābūt ietvertai informācijai, kas apliecina piesaistītā restauratora pieredzi vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijas darbu veikšanā eksterjerā:

-	vismaz 2 objektu – valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaitījums, kuros būvdarbu vadītājs ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai ir veicis vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijas darbus (norādīt objektu, darbu veidu, darbu veikšanas laiku, Pasūtītāja kontaktpersonu).

2.10.8.	Dokumenti, kas apliecina piesaistītā akmens restauratora atbilstību restauratora profesijas standartam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Piedāvājumus, kuri neatbilst 2.punktā norādītajām prasībām, komisija neizskatīs.

3. Tehniskais piedāvājums

3.1.	Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) noteiktajām prasībām, izmantojot instrukcijas 1.pielikumā noteikto formu, kurai pievieno instrukcijas 2.10., 3.2., 3.3.punktos norādītos dokumentus.

3.2.	Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa (Valsts nozīmes mākslas (Nr.6971) un arhitektūras piemineklis Nr.6678) „Aizsardzības un saglabāšanas pasākumu plāns aprūpes-restaurācijas darbu veikšanas laikā”, kurā pretendentam jāietver detalizēts plānoto darbu organizācijas apraksts (iekļaujot arī transporta kustības un būvmateriālu novietnes shēmas u.c. nepieciešamo informāciju) tādā veidā, lai nodrošinātu Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa un tā elementu (ietves, ceļi, arhitektoniskie un tēlnieciskie objekti, labiekārtojuma un apstādījumu elementi, inženierkomunikācijas u.c.) aizsardzību un saglabāšanu. Dokuments nav uzskatāms par iesniegtu, ja norādīti nenozīmīgi vai pārāk vispārīgi pasākumi, no kuriem neizriet konkrēta un skaidri definēta rīcība, lai nodrošinātu Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa un tā elementu aizsardzību, šūnakmens elementu maksimālu saglabāšanu ilgtermiņā vai veicamo darbu izpildes visaugstāko kvalitāti.

3.3.	Šūnakmens restaurācijas metodika (jāizstrādā saskaņā ar Iepirkuma instrukcijas 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” I.sadaļas „Nosacījumi šūnakmens un vēsturiskā kaļķu apmetuma restaurācijas metodikas izvēlei” prasībām).

Piedāvājumus, kuri neatbilst 3.punktā norādītajām prasībām, komisija neizskatīs.

4.Finanšu piedāvājums un samaksas kārtība.

  - Piedāvājumam (1.pielikums) papildus iepriekšminētajiem dokumentiem pievieno Finanšu piedāvājumu – Izmaksu aprēķinu/tāmes, kas sagatavotas saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", izmantojot Instrukcijas 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” norādītos darbu apjomus.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas tiek norādītas euro (EUR) atsevišķi bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendentam cenā ir jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu.

  - Rēķina sagatavošana un iesniegšanas kārtība:

    - pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (Izpildītājs) sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

    - elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

-	izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

-	augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

-	izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.

    - Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti;

    - Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu;

    - Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai;

    - Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam;

    - ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

5. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji:

5.1.	Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kurš atbilst šīs instrukcijas un normatīvo aktu prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5.2. Pēc pretendentu atbilstības pārbaudes Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās un astotās daļas noteiktajā kārtībā komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu.

5.3. Ja izvēlētais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēgs līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties pretendentu ar nākamo viszemāko cenu.

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. 	Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu.

5.2.	Vērtēt piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.3.	Pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs iemesls.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1.	Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

7.2.	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas un normatīvo aktu prasībām.

7.3.	Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju.

8. Instrukcijai pievienoti sekojoši pielikumi:

1. pielikums – Piedāvājums iepirkumam (forma),

2.pielikums – Tehniskā specifikācija.

1.pielikums

Iepirkuma “Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpe-restaurācija”, identifikācijas Nr.PA RPA 2016/2, instrukcijai

Piedāvājums iepirkumam

„Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas

ar sānu uzeju aprūpe-restaurācija” (ID Nr. PA RPA 2016/2)

Pretendenta nosaukums:

Reģ. Nr.:

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Tālr., fakss, e-pasts:

Pretendenta kontaktpersona: vārds, uzvārds:

kontaktpersonas tālr., fakss, e-pasts:

Apstiprinām, ka piedalāmies iepirkumā, „Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpe-restaurācija” (ID Nr. PA RPA 2016/2), par tiesībām noslēgt līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma instrukcijas noteikumiem.

Ar šo:

- Apliecinām, ka Pretendents ir iepazinies ar Iepirkuma instrukcijas un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tie ir saprotami, skaidri, Pretendents apņemas ievērot tajos iekļautās prasības;

- Mēs piedāvājam veikt Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpi-restaurāciju, Aizsaules ielā 1B, Rīgā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, un piedāvātā cena bez PVN ir EUR ___ (___________________ <cena vārdiem>). Noslēgtā līguma darbības laikā cena nemainīsies;

- Cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi (izņemot PVN);

- Mēs apliecinām, ka piedāvājuma noteikumus negrozīsim visā noslēgtā līguma darbības laikā, un apzināmies, ka nekādas nepamatotas papildus izmaksas netiks atzītas;

- Mēs apliecinām, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētos darbus pilnībā pabeigsim un iesniegsim parakstīšanai darbu izpilddokumentāciju, restaurācijas atskaiti un pieņemšanas-nodošanas aktu ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- Mūsu piedāvātais veikto darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš būs trīs (3) gadi no darbu izpildes pabeigšanas (nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas) dienas;

- Pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem ir Instrukcijā pieprasītā kvalifikācija un pieredze;

- Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties šajā iepirkumā un pildīt iepirkuma Instrukcijā pretendentiem un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Ņemot vērā mūsu profesionālo pieredzi, iesniegto tāmju vienību cenās ir ievērtēti visi darbi, kas vajadzīgi Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Apņemamies Tehniskajā specifikācijā paredzētos darbus izpildīt pilnā apjomā neatkarīgi no iespējamām novirzēm, salīdzinot ar situāciju objektā. Apzināmies un piekrītam, ka nekāda papildus maksa par mūsu iesniegtajās tāmēs neuzskaitītiem Darbiem un materiāliem netiks atzīta.

Mēs piekrītam visām iepirkuma instrukcijā un tās pielikumos izvirzītajām prasībām.

Mēs apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietotajiem materiāliem un prasībām, kā arī Objektu dabā, un atsakāmies saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Apliecinām, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētie darbi ir realizējami, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka piedāvājumā iekļauti visi būvuzņēmēja izdevumi darbu veikšanai atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Mēs apliecinām, ka pretendenta kopējais apgrozījumu būvniecības nozarē pēdējo trīs finanšu gadu laikā (vai 1, vai 2 gadu laikā, ja pretendents reģistrēts vēlāk) ir _______ EUR <summa vārdiem eur> (bez PVN).

/Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – norādīt atbilstošu apliecinājumu par tāda grupas dalībnieka apgrozījumu, kuram tas atbilst šīs instrukcijas prasībām, vai personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu (norādot arī katra dalībnieka apgrozījumu)/.

Pretendenta pieredze līdzīgos darbos

Pretendentam jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst Instrukcijas 2.5.punktā noteiktajām prasībām – pieredze vēsturiskā un dabīgā akmens materiāla (t.sk. šūnakmens) restaurācijā eksterjerā ne mazāk kā 2 objektos – valsts nozīmes aizsargājamos kultūras pieminekļos, un vismaz vienā no tiem veikto darbu vērtība naudas izteiksmē pārsniedz Pretendenta piedāvājumā paredzēto darbu vērtību.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados līdz piedāvājumu atvēršanas dienai realizētajiem objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

| Būvdarbu pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Darbu izpildes vieta, Objekta nosaukums un būves veids, darbu veikšanas laiks (gads, mēnesis) | Būvdarbu kopējais apjoms (EUR) | Norādīt atbilstību instrukcijas 2.5.punktā noteiktajām prasībām (darbu veids) | Pretendenta veiktie būvdarbi (% no kopējā apjoma un summa EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pielikumā:

1) Būvizmaksu aprēķins/tāmes (sagatavot saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība");

2) Būvkomersanta reģistrācijas apliecība;

3) ...

4) ...

/uzskaitīt pievienotos dokumentus saskaņā ar Instrukcijas 2.10., 3. un 4.1.punktos norādīto!/

Pretendents

[ ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara].

Z.v.

Vieta, datums

Amats / Paraksts / paraksta atšifrējums/

2.pielikums

Iepirkuma “Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas ar sānu uzeju aprūpe-restaurācija”, identifikācijas Nr.PA RPA 2016/2, instrukcijai

Tehniskā specifikācija

I. Nosacījumi šūnakmens un vēsturiskā kaļķu apmetuma restaurācijas metodikas izvēlei

Objekta apraksts un konstrukcijas. Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālā siena izveidota 1920-to gadu beigās kā dala no Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa. Tā ir siena pie lidotāju apbedījumu sektora ar tajā iebūvētu strūklaku-aku. Pamatā sienas augstums svārstās ap 3 m atkarībā no zemes virsmas, biezums 600 mm, garums 75 m. Centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas pamati un virszemes daļa veidoti no plienmūra ar kalķu-cementa javas saistvielu. Sienas iekšpuse apdarīta ar šūnakmens plāksnēm, ārpuse apmesta ar kalķu-cementa javu. Sienas virsmas nosegšanai izmantoti šūnakmens bloki. Šūnakmens bloki pie pamatapjoma un savā starpā saistīti ar hidraulisku kaļķu javu. Abos sienas galos ir kubveida dekoratīvās izbūves, kuram ir zudusi mehāniskā noturība (pamatnes degradācija, apšuvuma un enkurojuma degradācija). Vairāk bojāta ir sienas augšpuse, tāpēc ir nepieciešama hidroizolācijas iestrāde vēsturiskā mūra augšējā daļā. Attiecīgi vēsturiskā substance ir saglabājama 100% un autentiskā izskatā; īpaši tas attiecas uz šūnakmens apšuvumu un kaļķa-cementa apmetumu. Kā enkurojums izmantots rūsošs metāls. Kopējais apstrādājamais šūnakmens virsmas apjoms sastāda 344m2, apmetuma apjoms 178m2.

Sānu uzeja. Kāpņu konstrukcija sastāv no trīs veidņos lietiem balstiem uz kuriem stiprināti šūnakmens bloki. Sānu izbūves būvētas no kaļķu-cementa plienmūra, kas kalpo kā kodolmūris ar šūnakmens plāksnēm apšūtajām sānu izbūvēm.

Šūnakmens un apmetuma restaurācija

Šūnakmens ir Latvijas nacionālais apdares materiāls, kura prognozētā ilgmūžība ir salīdzinoši zema. Ņemot vērā, ka tēlniecības, arhitektūras un restaurācijas vajadzībām nav pieejams kvalitatīvs šūnakmens, pieminekļa restaurācijā jāveic maksimāla esošā materiāla saglabāšana, kā liecība nākamajām paaudzēm. Pēc veiktajiem apsekojumiem 1994. – 1997. gados konstatēts, ka Latvijas krātuvēs pieejamais šūnakmens kultūras pieminekļu restaurācijas vajadzībām nav izmantojams.

Restaurācijas uzdevums ir veikt virsmu attīrīšanu, neatbilstoša sastāva un stāvokļa šuvju un pielabojumu nomaiņu, saplaisājušu bloku nostiprināšanu un plaisu aizpildīšanu, šūnakmens fragmentu rekonstrukciju ar neregulāras formas šūnakmens materiālu, konstrukciju nostiprināšanu un vēsturiskā kaļķu-cementa apmetuma nostiprināšanu, un nepieciešamības gadījumā fragmentu rekonstrukciju (atdarinot precīzu toni un faktūru). Vietās, kur apmetums ir atdalījies no mūra, jāveic tukšumu aizpildīšanas ar radniecīgu pildmateriālu, kas paredzēts injekcijām un neveido rukumu. Jāveic akmens virsmas apstrāde ar biocīdu, ievērojot visus restaurācijas principus un nosacījumus. Restaurācijas procesā jāizvēlas pēc iespējas saudzīgākā metode, kas neietekmētu turpmāko virsmas stāvokli. Restaurācijas procesā savlaicīgi konstatēt izmaiņas objektā, un rast labāko rasinājumu. Jāveic šūnakmens materiāla esošais novērtējums, jāizanalizē veicamie pasākumi tā defektu novēršanai, kā arī pamatnes pilnīgai rekonstrukcijai, lai novērstu iesēdumu rašanos esošās grunts nepiemēroto īpašību ietekmē.

Izvēloties restaurācijas / konservācijas metodiku, jāņem vērā objekta tehniskais stāvoklis un reāli pieejamās tehnoloģijas, lai pēc iespējas tiktu saglabāts materiāla autentiskums.

Atjaunot šūnakmens vizuālo estētisko veidolu, veikt šūnakmens struktūras nostiprināšanu. Attiecīgi, lai notiktu kvalitatīva restaurācijas / konservācijas metodiku izvēle, restaurācijas process obligāti ir jāveic akmens materiālu restauratoram (restauratoriem) ar pieredzi šūnakmens restaurācijā un atbilstību Restauratora profesijas standartam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. Šī speciālista uzdevums ir dot optimālo risinājumu šūnakmens restaurācijā/konservācijā, kā arī tehnoloģijas.

Esošo akmens materiāla elementu tīrīšanu, restaurāciju, nepieciešamības gadījumā atsevišķu elementu nomaiņu, šuvju aizdarīšanu u.c. restaurācijas darbus, kā arī restaurācijas pases izstrādi veic kvalificēts akmens materiāla restaurators. Minēto darbu veikšanai pieļaujams piesaistīt arī citus akmens un silikātu materiālu restauratorus, bet viņu darbu vada, uzrauga un kontrolē kvalificēts akmens un silikātu materiālu restaurators ar pieredzi šūnakmens restaurācijā, kuram jebkuru vēsturiskā akmens materiāla tīrīšanas, restaurācijas u.c. darbu veikšanas laikā jāatrodas uz vietas Objektā.

Ņemot vērā, ka aizvietojams analogs akmens materiāls nav pieejams, protezēšana vai materiāla aizvietošana pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Attiecīgi visi plaisājušie šūnakmens apšuvuma bloki ir jārestaurē (jālīmē, jāenkuro savā starpā atlūzas, jāpieveido, jāveido faktūras, jāretušē un jāenkuro oriģinālajās vietās). Pretendenta pieredze šūnakmens bloku demontāžā, montāžā un enkurošanā ir obligāta.

Uzejas pakāpienu ar sānu izbūvēm restaurācijas uzdevums ir veikt sānu izbūvju šūnakmens apšuvuma plākšņu demontāžu ar mērķi atsegt plienmūru konstrukcijas, kuras ir zaudējušas nestspēju par 80%. Attiecīgi kodolmūri rekonstruējami 100% apmērā. Perimetrālās šūnakmens apšuvuma sienas, ja tās nav deformētas, iespējams izmantot, kā veidņus kodolmūra veidošanai, tikai obligāts nosacījums, ka enkurojums jāiestrādā no nerūsošā tērauda, tādējādi aizvietojot rūsošos metāla elementus, kas iepriekš izmantoti apšuvuma enkurošanai. Attiecīgi pretendentam jābūt ar pieredzi šūnakmens plākšņu demontāžā, montāžā, enkurošanā un konstrukciju nostiprināšanā, un mūrēšana.

Visus segtos darbus Pasūtītājam uzrāda un nodod ar segto darbu aktu. Darbu turpināšana pieļaujama tikai pēc segto darbu pieņemšanas.

Rīgas Brāļu kapu restaurācijas koncepcija paredz dažādus tehniskos elementus, kuros ietilpst arī uzejas pakāpieni, turpmāk veidot no Biržu dolomīta, kas pēc mehāniskajām īpašībām ir izturīgāks materiāls par šūnakmeni. Tomēr ņemot vērā, ka restaurācijai pieejamais Biržu dolomīts ir iegūts spridzinot, un tādēļ pastāv risks iegūt pakāpienus ar iekšējām plaisām, tad kā analogs pielietojams Igaunijas dolomīts (Estonian Yellow dolomite). Pakāpieni montējami, sēdinot un līmeņojot javas kārtā un enkurojot ar nerūsoša tērauda enkuriem. Ņemot vērā, ka jaunizgatavotās plāksnes tiek izmantotas vēsturiskā objektā, kurš tiek eksponēts jau 80 gadus, obligāta prasība ir virsmas faktūras iestrāde, kas kopē šūnakmens faktūru, kā arī tiek izvirzīta prasība samazināt dolomīta virsmas slīdamību.

Darbu aprakstā pēc iespējas iekļauti galvenie kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēts pabeigta darba rezultāts. Lai arī atsevišķas darba operācijas nav konkrēti aprakstītas, Uzņēmēja pienākums ir izmaksās ietvert un nodrošināt tos pakalpojumus, kas ietilpst pilnīgā darba izpildē, lai sasniegtu aprakstīto rezultātu, apvienojot visas nepieciešamās projekta daļas un piesaistot visus atbilstošos speciālistus. Jāizpilda visi darbi, kas saskaņā ar tehniskajiem normatīviem un Uzņēmēja pieredzi ietilpst pilnvērtīgā augstākās klases konservācijas / restaurācijas darbā. Darbu kvalitāte ir atkarīga no piesaistīto speciālistu-restauratoru pieredzes un kvalifikācijas (specifiskie restaurācijas darbi ir jāizpilda tikai un vienīgi personālam ar atbilstošu kvalifikāciju akmens materiālu restaurācijā (restauratoriem), ar pieredzi šūnakmens restaurācijā un atbilstību Restauratora profesijas standartam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”). Pasūtītāja galvenais restaurācijas speciālists ir tiesīgs iepazīties un Uzņēmējam ir jāsniedz informācija par darbinieku iepriekšējo pieredzi līdzīga apjoma un rakstura darbu realizācijā. Pasūtītāja galvenais restaurācijas speciālists ir tiesīgs pieprasīt atsevišķu darbinieku nomaiņu, gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas, ka darbi pēc to nobeigšanas neatbildīs kvalitātei. Restaurācijā izvēlēto izejmateriālu izcelsme un izskats, izstrādājumu izgatavošanā izmantotā tehnoloģija un apdares paņēmieni būtiski ietekmē gala rezultātu. Materiālu iegādi, piegādi Objektā vai atsevišķas darbu operācijas Uzņēmējs veic tikai pēc tam, kad saņemts galvenā restaurācijas speciālista apstiprinājums. Izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Valsts standartam. To izvēle ir iepriekš saskaņojama ar galveno restaurācijas speciālistu. Līdz darbu uzsākšanai nepieciešams veikt saistvielu un pildvielu iepirkšanu, kā arī to nogādi līdz Objektam, izkraušanu un nosegšanu. Materiālu uzglabāšanas vietu saskaņot ar Pasūtītāju. Uzņēmējam jānodrošina materiālu sagādes un javas sagatavošanas procesa dokumentēšana. Uzņēmējam jāsagatavo nelieli paraugi (apdarēm, klājumiem, segumiem ap 0.5m2), gabalelementiem - viens vai vairāki paraugi. Darbi turpināmi tikai pēc tam, kad Uzņēmējs saņēmis galvenā restaurācijas speciālista saskaņojumu. Visiem saskaņojumiem ir jābūt rakstiskiem, galvenajam restaurācijas speciālistam parakstot Uzņēmēja sagatavotās skaņojuma vēstules vai formas.

Procesu dokumentēšana. Jāveic objekta apsekošana un saglabātības stāvokļa kartēšana ar mērķi novērtēt esošo situāciju objektā un salīdzināt ar iepriekš veiktās apsekošanas datiem, lai konstatētu objekta saglabātības stāvokļa izmaiņas. Apsekošana veicama pilnām virsmu platībām. Apsekošana veicama, lai noteiktu izmaiņas, vai veiktu korekcijas plānojamos darbos, ja nepieciešams, noteiktu nepieciešamos darbus un apjomus. Uzņēmējam, atbilstoši vispārīgām restaurācijas prasībām, jāveic precīzi pieraksti par javas sastāvu un sagatavošanas tehnoloģiju, darba apstākļu pieraksti, darbu gaitas aprakstu u.tml. Precīzas kaļķu-cementa javas, labojamā materiāla, jaunizkalto detaļu sagatavošanas tehnoloģijas ievērošana ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošinās sekmīgu rezultātu. Darbu apraksts (Objekta restaurācijas pase) iesniedzams Pasūtītājam un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai pie Objekta nodošanas.

Ņemot vērā, ka aprūpes-restaurācijas darbiem Pasūtītājs izmanto dažādus finansējuma avotus, visa darbu izpilddokumentācija jāsagatavo un jāiesniedz divās atsevišķās, savstarpēji nodalītās daļās, atbilstoši Lokālajās tāmēs Nr.1 un Nr.2 norādītajiem apjomiem.

Sastādīja Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra"

galvenais restaurācijas speciālists Ivo Graudums

II. Darbu apjomi

| Lokālā tāme Nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprūpes-restaurācijas darbi |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums |  | Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas aprūpe-restaurācija |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums |  | Rīgas Brāļu kapi |  |  |  |  |
| Objekta adrese |  | Aizsaules iela 1b, Rīga |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1.1. | Objekta fiksācija un bojājumu kartēšana, restaurācijas pases izstrāde | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.2. | Vispārēja šūnakmens virsmu tīrīšana | m2 | 344,00 |  |  |  |
| 1.3. | Sarūsējušo metāla enkuru izkalšana | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.4. | Lokāla šūnakmens virsmas ķīmiska tīrīšana (izsālījumu likvidēšana) | m2 | 32,00 |  |  |  |
| 1.5. | Akmens virsmu atsāļošana 6x | m2 | 32,00 |  |  |  |
| 1.6. | Šūnakmens plātņu līmēšana, enkurošana | m2 | 45,00 |  |  |  |
| 1.7. | Apmetuma vispārīga virsmu attīrīšana | m2 | 178,00 |  |  |  |
| 1.8. | Apmetuma izsālījumu ķīmiska attīrīšana | m2 | 16,00 |  |  |  |
| 1.9. | Apmetuma restaurācija (nostiprināšana un tukšumu injekcijas) | m2 | 89,00 |  |  |  |
| 1.10. | Sienas nosedzošo bloku demontāža | m2 | 67,00 |  |  |  |
| 1.11. | Demontētās nosegumu virsmas, nostiprināšana | m2 | 67,00 |  |  |  |
| 1.12. | Nosegumu virsmas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 67,00 |  |  |  |
| 1.13. | Šūnakmens noseguma elementu montāža ar enkurošanas metodi | m2 | 67,00 |  |  |  |
| 1.14. | Hidraulisko kaļķu apmetuma restaurācija (masas tonēšana, iestrāde, faktūras veidošana, retuša) | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 1.15. | Šūnakmens pieveidošana un mākslīgo daļu retuša | m2 | 29,00 |  |  |  |
| 1.16. | Šūnakmens plaisu injicēšana | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.17. | Melno nešķīstošo garozu tīrīšana mehāniski (ar mikroabrazīvu) | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.18. | Šūnakmens apstrāde ar biocīdu 2x | m2 | 344,00 |  |  |  |
| 1.19. | Protezējamo vietu sagatavošana (precīzu formu piekalšana, enkuru ielīmēšana) | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.20. | Protēžu piegriešana, piekalšana un faktūras sagatavošana | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.21. | Šūnakmens apšuvuma šuvju iestrāde, tonēšana un retuša | m | 838,00 |  |  |  |
| 1.22. | Palīgierīces (sastatnes, materiālu uzglabāšanas konteiners uz 3 mēnešiem) | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.23. | Objekta teritorijas sakopšana pēc darbu beigšanas (gružu izvešana) | obj. | 1,00 |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie darbi 5%: |  |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Soc.Nod. 23.59% |  |  |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  |

| Lokālā tāme Nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vispārīgie celtniecības darbi un aprūpes-restaurācijas darbi |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums |  | Rīgas Brāļu kapu centrālā kapu lauka A sektora perimetrālās sienas atdalījušā fragmenta un uzejas kāpņu restaurācija-rekonstrukcija |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums |  | Rīgas Brāļu kapi |  |  |  |  |
| Objekta adrese |  | Aizsaules iela 1b, Rīga |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1.1. | Objekta fiksācija un bojājumu kartēšana, restaurācijas pases izstrāde | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.2. | Vispārēja akmens virsmu tīrīšana | m2 | 41,00 |  |  |  |
| 1.3. | Lokāla šūnakmens virsmas ķīmiska tīrīšana (izsālījumu likvidēšana) | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.4. | Akmens virsmu atsāļošana 6x | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.5. | Atdalījuša fragmenta (sienas gala fragmenta) demontāža | m3 | 39,00 |  |  |  |
| 1.6. | Pamatnes nostiprināšana ar injekciju metodi | m3 | 12,00 |  |  |  |
| 1.7. | Pamatnes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.8. | Demontētā fragmenta kodolmūra izveide | m3 | 39,00 |  |  |  |
| 1.9. | Šūnakmens plātņu līmēšana, montāža, enkurošana | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.10. | Kodolmūra attīrīšana | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 1.11. | Kodolmūra nostiprināšana (trūkstošo fragmentu aizpildīšana) | m2 | 3,00 |  |  |  |
| 1.12. | Nosegumu virsmas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.13. | Šūnakmens noseguma elementu montāža ar enkurošanas metodi | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 1.14. | Pakāpienu atbalsta konstrukciju rekonstrukcija | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.15. | Igaunijas dzeltenā dolomīta pakāpienu izgatavošana, faktūras iestrāde un montāža | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.16. | Šūnakmens pieveidošana un mākslīgo daļu retuša | m2 | 29,00 |  |  |  |
| 1.17. | Šūnakmens plaisu injicēšana | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.18. | Melno nešķīstošo garozu tīrīšana mehāniski (ar mikroabrazīvu) | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.19. | Šūnakmens apstrāde ar biocīdu 2x | m2 | 82,00 |  |  |  |
| 1.20. | Protezējamo vietu sagatavošana (precīzu formu piekalšana, enkuru ielīmēšana) | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.21. | Protēžu piegriešana, piekalšana un faktūras sagatavošana | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 1.22. | Šūnakmens apšuvuma šuvju iestrāde, tonēšana un retuša | m | 838,00 |  |  |  |
| 1.23. | Palīgierīces (sastatnes, materiālu uzglabāšanas konteiners uz 3 mēnešiem) | obj. | 1,00 |  |  |  |
| 1.24. | Objekta teritorijas sakopšana pēc darbu beigšanas (gružu izvešana) | obj. | 1,00 |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie darbi 5%: |  |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Soc.Nod. 23.59% |  |  |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |  |