Iepirkuma „Rīgas Brāļu kapu solu u.c. labiekārtojuma elementu atjaunošana un remonts”,

Identifikācijas Nr. PA RPA 2023/10

# Nolikuma 3. pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBU APRAKSTS**

Darbu apjomi sevī ietver Rīgas Brāļu kapu, Aizsaules ielā 1A, memoriāla teritorijā esošo 92 soliņu atjaunošanas un veco koka detaļu nomaiņas darbus, kā arī akmens (travertīna) urnu tīrīšanu, tai skaitā:

1. Visu soliņu (92gb) veco koka detaļu (dēlīši- 276gb- 524,4 t.m.) demontāža no soliņu betona pamatnēm;
2. Visu soliņu betona pamatņu tīrīšana (mazgāšana) un pielabošana.
3. Visu soliņu pie betona pamatnes esošo metāla atbalsta detaļu tīrīšana, gruntēšana un krāsošana (krāsas tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju);
4. Jaunu (4 (gb) metāla atbalsta detaļu izgatavošana (L=300 mm , 50 x 50 mm), gruntēšana, krāsošana un montāža pie betona pamatnēm;
5. Jaunu koka detaļu (dēlīšu 276 gb) sazāģēšana pēc izmēriem (koks kalibrēts 50mm x 100mm antiseptēts, klase C 24, kopējais apjoms 3 m3);
6. Jaunu koka detaļu (dēlīšu) krāsošana 2x (krāsas tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju);
7. Jaunu koka detaļu (dēlīšu) uzstādīšana – montāža uz soliņu betona pamatnēm (komplekts - 92 soliņi);
8. 46 akmens (travertīns) urnu tīrīšana -mazgāšana;
9. Teritorijas sakopšana, būvgružu pārvietošana un utilizācija.

Objekta apskate dabā: apskatei Rīgas Brāļu kapu teritorija ir brīvi pieejama.